附件1

学校防汛工作排查内容

一、校舍安全排查

1.排查校园内危房、危墙、老旧房屋，属于D级危房的必须封存并限期拆除，存在安全隐患的要限期加固维修，落实防范措施。

二、清理各类高空构筑物

2.全面清理各类校园高空构筑物，对空调外机、宣传指示牌、室外天线、老旧牌匾等户外设施以及墙面突出标志进行清查，及时加固。

3.做好校园内的大树、老树维护，特别要注意对行道树以及学生活动区域的老树大树及时修剪、加固。

4.注意校内简易工棚、车棚、建筑外贴面的清理整治，及时消除问题隐患。

三、做好排水防涝工作

5.组织力量清理屋顶平台，保证天沟和落水管道通畅。

6.疏通排水管网，清理下水井和杂草落叶，确保校区和道路排水畅通。

7.校内低洼易涝区域和地下设施要做好防止雨水倒灌和积水排水准备，规范设置排水泵、挡水板等措施。

8.及时转移放置在可能受积水浸泡影响区域的教学设施设备、课桌椅、图书资料、教材等物资。

四、检修电气线路和电器设备

9.对校园电气线路和电器设备进行检修，对检查出来老化的电线和电器要及时更换，对电器内部进行清理擦拭，防止电器内部元件受潮损坏，通电后产生漏电等故障引起火灾。

五、建筑施工排查

10.督促施工方切实落实安全责任，组织部署防汛备汛工作，做好塔吊、脚手架、配电和居住场所的各项防汛备汛措施，确保汛期建筑施工安全。

六、校园周边安全隐患排查

11.校园周边安全隐患排查。对可能危及校园安全，产权不属于学校的校园周边建筑设施，要及时通过属地街镇，与相关产权单位或主管部门沟通，落实安全责任，妥善处置并及时消除安全隐患。

七、其他安全隐患

12.结合实际，对可能造成影响的安全隐患进行逐项排查。