## Sheet1
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
静安区 | 上海维思派宠物有限公司建设项目 | 废水总排放口 | DB31/199-2018 上海市污水综合排放标准 | 化学需氧量 | 33 | 500 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 氨氮 | 0.7 | 45 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 悬浮物 | 12 | 8 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | BOD | 22.2 | 70 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 游离氯 | ND | 8 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | PH | 7.23 | 6~9 | 无量纲 | 达标
静安区 | 上海宁华宠物医院有限公司 | 废水总排放口 | DB31/199-2018 上海市污水综合排放标准、GB18466-2005医疗机构水污染物排放标准 | 化学需氧量 | 23 | 500 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 氨氮 | 0.66 | 45 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 悬浮物 | 23 | 8 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | BOD | 13.4 | 70 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 游离氯 | ND | 8 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | PH | 7.69 | 6~9 | 无量纲 | 达标
静安区 | 上海星华宠物医院有限公司 | 废水总排口 | DB31/199-2018 上海市污水综合排放标准 | 化学需氧量 | 26 | 500 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 氨氮 | 0.27 | 45 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 悬浮物 | 27 | 8 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | BOD | 17.2 | 70 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 游离氯 | ND | 8 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | PH | 7.82 | 6~9 | 无量纲 | 达标