## Sheet1
附件1：
2023年静安区校园消防安全专项行动检查表
序号 | 项目 | 检查要点 | 实际情况 |  | 备注（如存在隐患，在备注中说明）
|  |  | 是√ | 否√
1 | 火源管理 | 施工前清理可燃杂物和落实安全防护措施，施工时严格落实现场看护，规范动火动焊作业；规范存放、使用易燃易爆危险品；规范使用明火（厨房、实验室）
2 | 电源管理 | 配电箱（柜）电线连接规范；电线电缆穿管保护，非直接穿越易燃可燃材料，开关、插座未直接安装在易燃可燃材料上；照明灯具与可燃物保持可靠安全距离，采取隔热、散热等措施；无违规使用未经产品质量认证的大功率电器或移动插排；电动自行车（蓄电池）无违规在室内停放或充电情况
3 | 易燃可燃保温材料和装饰装修 | 装修装饰工程按规定办理消防设计审批、验收或备案手续；在用建筑施工作业停用消防设施按规定落实应急措施和报告制度的，确保非施工区域消防设施能正常使用；不违规使用易燃可燃材料尤其是塑料绿植进行装饰装修；不违章搭建易燃可燃材料夹芯彩钢板建筑
4 | 安全疏散条件 | 疏散楼梯数量充足，设置符合要求；不占用、堵塞、封闭疏散通道和安全出口；不在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物；消防应急广播、消防应急照明、疏散指示标志保持完好有效
5 | 防火分隔 | 按要求设置防火分区；防火门、防火卷帘、防火墙等无损坏，且具备防火分隔功能
6 | 消防设施设备 | 按要求设置室内消火栓系统，水压、水量能满足灭火需求；按要求设置火灾自动报警、自动喷水灭火、气体灭火、防排烟等设施，各类消防设施系统能正常使用；定期开展消防设施检测保养和日常巡查
7 | 管理责任落实 | 明确消防安全责任人和管理人；落实全员消防培训、疏散演练；落实动火施工审批制度；严格执行夜间值班制度；消防控制室人员持证上岗，掌握消防安全操作规程；保安、宿管员等熟悉安全出口，具备组织逃生自救能力
8 | 初期火灾处置 | 按要求建立微型消防站或明确初期火灾扑救力量；结合本单位实际制定可操作的灭火和应急疏散预案
学校（单位）名称： 单位负责人： 检查人员：
说明：本表供各学校自查参考，经校园长签字后盖章留存。