附件2:

消防安全集中排查整治自查自纠表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位****基础****信息** | 单位名称 |  |
| 单位地址 |  街道（镇） 路 弄 号 |
| 单位类别 |  □寄宿制中小学（中职校） □普通中小学（中职校） □幼儿园 □其他教育事业单位 |
| **施工作业和生产经营** | 未经审批施工作业、无证施工作业、违规拆除作业、违规层层转包施工作业、未落实作业安全措施冒险作业。 | 是□ 否□ |
| 违规使用明火或者电焊、气焊作业，动火、电焊、气焊作业人员未持证上岗，电焊、气焊作业未办理动火审批手续，作业现场未采取相应的消防安全措施。 | 是□ 否□ |
| 动火作业未安排专门人员进行现场安全管理。 | 是□ 否□ |
| 施工现场动火动焊作业、带火花作业与具有火灾、爆炸风险作业交叉进行。 | 是□ 否□ |
| 设置在人员密集场所、地下建筑的冷库 | 违规采用易燃可燃保温材料。 | 是□ 否□ |
| 建设、改造、拆除施工期间未严密落实火灾防范措施。 | 是□ 否□ |
| **安全疏散条件** | 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道。 | 是□ 否□ |
| 安全出口和疏散楼梯数量不足、宽度不够。 | 是□ 否□ |
| 应急广播、应急照明、疏散指示标志损坏。 | 是□ 否□ |
| 地上和地下共用疏散楼梯，且未进行防火分隔。 | 是□ 否□ |
| 未结合实际制定灭火和应急疏散预案，教职员工（含保安、保洁、宿管员）不掌握初期火灾扑救和组织疏散逃生技能。 | 是□ 否□ |
| 未确定责任人对疏散通道、安全出口进行统一管理。 | 是□ 否□ |
| 人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的防盗网、铁栅栏、广告牌等障碍物。 | 是□ 否□ |
| **其他** | 建筑消防设施损坏停用。 | 是□ 否□ |
| “三合一”违规住人。 | 是□ 否□ |
| 电动自行车违规停放充电。 | 是□ 否□ |
| 违规使用燃气。 | 是□ 否□ |
| 搭建临时建筑或改变建筑使用性质不符合消防安全要求。 | 是□ 否□ |
| **自查发现****安全隐患** |  |
| **整改情况****及计划** |  |
| **责任人****（管理人）** | 姓名： 职务： 电话： | 填表日期 |  年 月 日 |