## Sheet1
附件1：
静安区教育系统安全集中排查整治自查表
单位： 地址： 检查人员： 填表人： 电话： 填报日期：
检查内容 | 检查要点 | 完成情况 | 备注
责任落实 | 是否建立健全全员安全生产责任制、是否制定安全生产责任清单 | □是 □否
| 是否制定安全集中排查整治实施方案 | □是 □否
消防安全 | 既有的自动火灾报警系统、消防水泵控制柜、自动喷水灭火系统、消火栓是否完好 | □是 □否
| 是否明确消防安全责任人和管理人 | □是 □否
| 是否健全落实消防安全管理责任制和消防安全管理制度 | □是 □否
| 是否定期开展消防设施检测维护和保养；是否健全并落实每日防火巡查、每月消防安全检查；是否规范开展夜间安全巡查（寄宿制学校强化夜间巡查） | □是 □否
| 电动自行车是否在集中停放区域停放；集中停放区域是否具备消防设施 | □是 □否
| 是否存在堵塞、占用和封闭安全出口、疏散通道的问题 | □是 □否
| 是否根据学校实际情况制定应急疏散预案并组织培训和演练（有预案、有方案、有记录、有总结） | □是 □否
| 是否明确教职员工（含保安、宿舍管理员、保洁、食堂工作人员）扑救初起火灾和组织疏散的职责分工 | □是 □否
| 是否存在违规用火用电用气和违规采用易燃可燃装修材料问题 | □是 □否
| 是否存在易燃垃圾未清理 | □是 □否
| 是否存在违规使用大功率电器；私拉电线 | □是 □否
| 是否落实教室、办公室、宿舍、食堂等场所离人断电断气措施 | □是 □否
建筑及施工安全 | 建筑屋顶是否堆放无关物品 | □是 □否
| 施工项目是否制定安全防范应急预案 | □是 □否
| 特种作业人员（电工、动火作业、有限空间、登高、电气焊等）是否取得特种作业人员操作资格证书 | □是 □否
| 易燃易爆物品是否储藏在专用库房内，并制定防火措施 | □是 □否
厨房安全 | 是否使用燃气设备 | □是 □否
| 有燃气设备的是否已安装燃气报警器（具备信息上传功能）和自动切断阀 | □是 □否
| 燃气设施保养和检查是否正常 | □是 □否
| 灶台灭火设备、灶台自动熄火保护装置是否安装，且运行正常 | □是 □否
| 厨房出入口、通风口、下水道、与外界相通的墙壁缝隙等是否安装防鼠设施 | □是 □否
实验室（实训室）安全 | 否配备专职或兼职管理人员 | □是 □否
| 实验室（实训室）是否设置安全信息牌，信息牌内容是否全面(包括危险类别、防护措施、安全防控点、应急联系电话等) | □是 □否
| 实验室是否配备洗眼器且为正常状态 | □是 □否
| 排风设施（含存储柜排风）是否正常运行 | □是 □否
| 是否配备视频监控、入侵报警装置 | □是 □否
| 危化品废物回收是否规范，危废处置是否与专业单位签订协议并定期回收 | □是 □否