## Sheet1
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
静安区 | 上海瑞鹏宠物医院有限公司 | 化验室污水处理设备出水口 | DB31/199-2018 污水综合排放标准第二类三级标准 | PH | 7.1 | 6--9 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 悬浮物 | <5 | 400 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 化学需氧量 | 24 | 500 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 1.9 | 300 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 氨氮 | 0.045 | 45 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 0 | 5000 | （mg/L） | 达标