## Sheet1
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
静安区 | 上海市静安区中医医院 | JD25026-01 | DB31/199-2018 上海市污水综合排放标准 | PH | 6.9 | 6~9 | 无量纲 | 达标
|  |  |  | 化学需氧量 | 18 | 250 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 氨氮 | 1.49 | 45 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总氮 | 3.5 | 70 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总磷 | 3.73 | 8 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总氯 | 4.8 | - | （mg/L） | 达标
|  | JD25026-XCPX-1 | DB31/199-2018 上海市污水综合排放标准 | PH | 6.9 | 6~9 | 无量纲 | 达标
|  |  |  | 化学需氧量 | 22 | 250 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 氨氮 | 1.47 | 45 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总氮 | 3.55 | 70 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总磷 | 3.73 | 8 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总氯 | 5.3 | - | （mg/L） | 达标
|  | JD25026-QCKB-1 | DB31/199-2018 上海市污水综合排放标准 | PH | 6.9 | 6~9 | 无量纲 | 达标
|  |  |  | 化学需氧量 | 1 | 250 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 氨氮 | 0.03 | 45 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总氮 | 0.02 | 70 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总磷 | 0 | 8 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总氯 | ND | - | （mg/L） | 达标
静安区 | 上海市静安区中心医院 | JD25028-01 | DB31/199-2018 上海市污水综合排放标准 | PH | 6.9 | 6~9 | 无量纲 | 达标
|  |  |  | 化学需氧量 | 88 | 250 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 氨氮 | 18.6 | 45 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总氮 | 38.7 | 70 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总磷 | 2.88 | 8 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总氯 | 5.5 | - | （mg/L） | 达标
|  | JD25028-XCPX-1 | DB31/199-2018 上海市污水综合排放标准 | PH | 6.9 | 6~9 | 无量纲 | 达标
|  |  |  | 化学需氧量 | 96 | 250 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 氨氮 | 18 | 45 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总氮 | 38.7 | 70 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总磷 | 2.88 | 8 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总氯 | 5.4 | - | （mg/L） | 达标
|  | JD25028-QCKB-1 | DB31/199-2018 上海市污水综合排放标准 | PH | 6.9 | 6~9 | 无量纲 | 达标
|  |  |  | 化学需氧量 | 3 | 250 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 氨氮 | 0.04 | 45 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总氮 | 0.05 | 70 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总磷 | 0 | 8 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总氯 | ND | - | （mg/L） | 达标