## Sheet1
附件1：
2023年静安区教育系统冬春消防安全防范工作自查表
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 检查要点 | 实际情况 |  | 备注 （如存在隐患，在备注中说明）
|  |  |  | 是√ | 否√
1 | 消防安全 | 消防设施管理 | 自动火灾报警系统（有/无）、消防水泵控制柜（有/无）、自动喷水灭火系统（有/无）、消火栓（有/无）完好
|  | 人员责任落实 | 明确消防安全责任人和管理人；值班人员会操作消防设施设备
|  | 管理机制健全 | 定期开展消防设施检测维护和保养；定期开展消防设施检查巡查；开展夜间消防巡查（寄宿制学校加强夜间巡查）
|  | 宣传教育培训落实 | 学生了解火灾的危险性；教职工会报警灭火逃生；落实预案演练
2 | 人员密集场所安全 | 易燃可燃材料装修装饰管理 | 是否采用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料为芯的彩钢板违规搭建
|  | 防火分隔管理 | 防火隔墙（有/无）、防火卷帘（有/无）、防火门（有/无）、防火窗（有/无）设施完好
|  | 疏散通道管理 | 疏散通道、安全出口畅通，未被封闭、堵塞、占用
|  | 易燃易爆危险品管理 | 是否违规使用、储藏易燃易爆危险品
|  | 用电安全 | 不存在：乱拉乱接电线；电器或线路老化；延长线插座不符合要求情况
|  | 电动自行车管理 | 不存在停放在非规定区域、私自拉线充电、停放区域无消防设施情况
3 | 烟花爆竹安全 | 烟花爆竹管理 | 学校是否严格落实烟花爆竹管控政策
|  | 宣传引导情况 | 是否对教师、学生、家长开展过烟花爆竹安全管控宣传引导
4 | 在建工地安全 | 在建工地情况 | 学校是否有在建工地
|  | 违章搭建管理 | 是否有易燃可燃材料、泡沫加芯彩钢板等搭建违章建筑
|  | 液化气钢瓶管理 | 是否存在室内外使用、存放液化气钢瓶的情况
|  | 消防设施器材和电气线路管理 | 是否配备消防设施器材；电气线路敷设是否符合要求
5 | 实验室和危化品 | 实验室管理 | 是否配备灭火设备；是否配备合适的个人防护用品紧急逃生疏散通道是否通畅；是否存在燃烧和腐蚀风险的实验区域，并配置应急喷淋和洗眼装置；是否存在产生可燃气体或蒸汽的装置，并在其进、出口处安装阻火器
|  | 危化品管理 | 危化品通过正规渠道购买，并且有购买记录；危化品入库登记（有/无）；危化品使用记录（有/无）；是否存在互为禁忌的化学品混放、试剂叠放、有机溶剂储存区未远离热源和火源；气瓶是否合理固定，可燃性气体与氧气等助燃气体钢瓶是否混放
|  | 危化品储存场所管理 | 配备二把机械锁的防盗安全门（有/无）；配备视频监控系统（有/无）；配备入侵报警装置（有/无）；配备防盗保险柜（有/无）；是否通风、隔热、避光
|  | 危化品废液处置管理 | 危化品废液处置与专业机构签订协议，符合规定
6 | 燃气安全 | 燃气设备使用情况 | 是否使用燃气设备
|  | 燃气报警器和自动切断阀 | 有燃气设备的是否已安装燃气报警器和自动切断阀
|  | 液化气瓶 | 液化气瓶（有/无），并符合要求