## Sheet1
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
静安区 | 上海爱笙宠物有限公司新建项目 | JD25011-01 | DB31/199-2018 上海市污水综合排放标准 | PH | 6.9 | 6~9 | 无量纲 | 达标
|  |  |  | 化学需氧量 | 46 | 250 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 氨氮 | 3.52 | 45 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总氮 | 5.96 | 70 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总磷 | 0.99 | 8 | （mg/L） | 达标
|  | JD25011-XCPX-1 | DB31/199-2018 上海市污水综合排放标准 | PH | 6.9 | 6~9 | 无量纲 | 达标
|  |  |  | 化学需氧量 | 49 | 250 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 氨氮 | 3.64 | 45 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总氮 | 6.08 | 70 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总磷 | 0.99 | 8 | （mg/L） | 达标
|  | JD25011-QCKB-1 | DB31/199-2018 上海市污水综合排放标准 | PH | 6.9 | 6~9 | 无量纲 | 达标
|  |  |  | 化学需氧量 | 1 | 250 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 氨氮 | 0.02 | 45 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总氮 | 0.05 | 70 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总磷 | 0 | 8 | （mg/L） | 达标
静安区 | 上海宠爱安元宠物医院有限公司新建项目 | JD25013-01 | DB31/199-2018 上海市污水综合排放标准 | PH | 6.9 | 6~9 | 无量纲 | 达标
|  |  |  | 化学需氧量 | 20 | 250 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 氨氮 | 0.72 | 45 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总氮 | 3.97 | 70 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总磷 | 0.31 | 8 | （mg/L） | 达标
|  | JD25013-XCPX-1 | DB31/199-2018 上海市污水综合排放标准 | PH | 6.9 | 6~9 | 无量纲 | 达标
|  |  |  | 化学需氧量 | 28 | 250 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 氨氮 | 0.73 | 45 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总氮 | 4.04 | 70 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总磷 | 0.31 | 8 | （mg/L） | 达标
|  | JD25013-QCKB-1 | DB31/199-2018 上海市污水综合排放标准 | PH | 6.9 | 6~9 | 无量纲 | 达标
|  |  |  | 化学需氧量 | 2 | 250 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 氨氮 | 0.03 | 45 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总氮 | 0.05 | 70 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总磷 | 0 | 8 | （mg/L） | 达标
静安区 | 上海市精灵小乖宠物医院有限公司 | JD25017-01 | DB31/199-2018 上海市污水综合排放标准 | PH | 6.7 | 6~9 | 无量纲 | 达标
|  |  |  | 化学需氧量 | 19 | 250 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 氨氮 | 0.52 | 45 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总氮 | 2.72 | 70 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总磷 | 0.05 | 8 | （mg/L） | 达标
|  | JD25017-XCPX-1 | DB31/199-2018 上海市污水综合排放标准 | PH | 6.7 | 6~9 | 无量纲 | 达标
|  |  |  | 化学需氧量 | 24 | 250 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 氨氮 | 0.49 | 45 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总氮 | 2.74 | 70 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总磷 | 0.03 | 8 | （mg/L） | 达标
|  | JD25017-QCKB-1 | DB31/199-2018 上海市污水综合排放标准 | PH | 6.9 | 6~9 | 无量纲 | 达标
|  |  |  | 化学需氧量 | 2 | 250 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 氨氮 | 0.03 | 45 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总氮 | 0.05 | 70 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总磷 | 0 | 8 | （mg/L） | 达标
静安区 | 上海市静安区闸北中心医院 | JD25019-01 | DB31/199-2018 上海市污水综合排放标准 | PH | 6.91 | 6~9 | 无量纲 | 达标
|  |  |  | 化学需氧量 | 90 | 250 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 氨氮 | 4.79 | 45 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总氮 | 27.7 | 70 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总磷 | 3.49 | 8 | （mg/L） | 达标
|  | JD25019-XCPX | DB31/199-2018 上海市污水综合排放标准 | PH | 6.98 | 6~9 | 无量纲 | 达标
|  |  |  | 化学需氧量 | 95 | 250 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 氨氮 | 4.96 | 45 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总氮 | 27.8 | 70 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总磷 | 3.49 | 8 | （mg/L） | 达标
|  | JD25019-QCKB | DB31/199-2018 上海市污水综合排放标准 | PH | 6.94 | 6~9 | 无量纲 | 达标
|  |  |  | 化学需氧量 | 4 | 250 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 氨氮 | 0.05 | 45 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总氮 | 0.09 | 70 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总磷 | 0 | 8 | （mg/L） | 达标