## Sheet1
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
静安区 | 上海好望角医院有限公司 | 废水总排口 | DB31/199-2018 上海市污水综合排放标准、GB18466-2005医疗机构水污染排放标准表2预处理标准 | 化学需氧量 | 128 | 250 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 氨氮 | 34.5 | 45 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总磷 | 3.62 | 8 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总氮 | 40.9 | 70 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | PH | 7.52 | 6~9 | 无量纲 | 达标
静安区 | 上海市公惠医院 | 废水总排口 | DB31/199-2018 上海市污水综合排放标准 | 氨氮 | 13.2 | 45 | （mg/L） | 达标