## Sheet1
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 噪声来源 | 检测时段 | 实测值 | 背景值 | 评价值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
静安区 | 上海商城有限公司 | 上海商城东楼裙房八楼楼顶平台，北墙外1米，西北角。 | 《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008 | 2020.7.7 | 东楼八楼冷冻机等 | 10:14 | 64.6 | / | / | dB | 不做评价
|  | 上海商城东楼裙房八楼楼顶平台，北墙外1米，西北角。 |  | 2020.7.7 | 东楼八楼冷冻机等 | 22:44 | 61.4 | 60 | / | dB | 无法评价
|  | 上海商城地下车库车道东边界外1米，正中处。 |  | 2020.7.7 | 西面地下车库风机及冷冻机等 | 10:16 | 60.2 | 58.3 | <60 | dB | 达标
|  | 上海商城北边界外1米，正对变电站风机房。 |  | 2020.7.7 | 变电站风机等 | 10:13 | 57.5 | / | / | dB | 达标
|  | 南阳小区非机动车车棚顶距商城北围墙外1米，西南角往东3米处。 |  | 2020.7.7 | 水帘幕墙等 | 10:16 | 59 | / | / | dB | 达标
|  | 南阳小区非机动车车棚北侧栅栏外1米，正中处。 |  | 2020.7.7 | 非机动车棚内风机等 | 10:14 | 53.8 | / | / | dB | 达标
|  | 上海商城北边界外1米，正对大堂中央空调风机。 |  | 2020.7.7 | 大堂中央空调风机等 | 10:16 | 58.3 | / | / | dB | 达标
|  | 南阳路183弄2号2004室客厅南窗外1米，正南处。 |  | 2020.7.7 | 九楼设备层风机，东楼八楼冷冻机等 | 10:14 | 59.1 | / | / | dB | 达标
|  | 南阳路183弄2号2004室客厅南窗外1米，正南处。 |  | 2020.7.7 | 九楼设备层风机，东楼八楼冷冻机等 | 22:32 | 56.3 | 55.1 | / | dB | 无法评价
静安区 | 上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司增加洗车服务项目 | 西边界外一米处 | 《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008 | 2020.7.21 | 洗车声 | 10:03 | 58.5 | / | / | dB | 达标
静安区 | 上海爱趣哆趣宠物诊疗有限公司 | 南边界外一米处 | 《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008 | 2020.7.23 | 空调 | 10:18 | 58.5 | / | / | dB | 达标
|  | 西边界外一米处 |  | 2020.7.23 | 空调 | 10:26 | 52.9 | / | / | dB | 达标