## Sheet1
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
静安区 | 上海市静安区中心医院 | 废水总排放口 | DB31/199-2018污水中和排放标准及DB18466-2005 医疗机构水污染物排放标准表 | 总氯 | 7.5 | ~ | （mg/L） | 达标
|  |  |  | PH | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 达标
|  |  |  | 化学需氧量 | 50 | 250 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 氨氮 | 32.6 | 45 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总氮 | 50.8 | 70 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总磷 | 3.34 | 8 | （mg/L） | 达标
静安区 | 上海市静安区闸北中心医院 | 废水总排放口 | DB31/199-2018污水中和排放标准及DB18466-2005 医疗机构水污染物排放标准表 | PH | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 达标
|  |  |  | 化学需氧量 | 38 | 250 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 氨氮 | 8.12 | 45 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总氮 | 47.2 | 70 | （mg/L） | 达标
|  |  |  | 总磷 | 2.7 | 8 | （mg/L） | 达标